一、防火门改造需增加电子释放器、输入输出模块清单

| 序号 | 产品名称 | 生产尺寸 | 生产尺寸 |  | 等级 | 框型 | 颜 色 | 底框 | 锁具 | 闭门器 | 顺序器 | 左开数量 | 右开数量 | 计价面积/㎡ | 联动闭门器 | 逃生锁 | 区域位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宽㎜*高㎜ | 宽㎜ | 高㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢质防火门 （对开） | 1470*2100 | 1.47 | 2.1 | 乙-2 | 平框 | 白灰色 | 有 |  | 闭门器 |  |  | 1 | 3.087 |  |  | 综合楼后梯步 |
| 2 | 钢质防火门 （对开） | 1470*2100 | 1.47 | 2.1 | 甲-2 | 平框 | 白灰色 | 有 | 防火锁 |  |  |  | 1 | 3.087 |  |  | 综合楼风机房 |
| 3 | 钢质防火门 （对开） | 1500*2100 | 1.5 | 2.1 | 甲-2 | 平框 | 白灰色 | 有 | 防火锁 |  |  |  | 1 | 3.15 |  |  | 综合楼风机房 |
| 4 | 钢质防火门 （对开） | 1470*2100 | 1.47 | 2.1 | 乙-2 | 平框 | 白灰色 | 有 |  | 闭门器 |  |  | 2 | 6.174 |  |  | 综合楼2个办公楼梯步 |
| 5 | 钢质防火门 （对开） | 1460*2100 | 1.46 | 2.1 | 甲-2 | 平框 | 白灰色 | 有 | 防火锁 |  |  |  | 1 | 3.066 |  |  | 综合楼护工队 |
| 6 | 钢质防火门 （对开） | 1500*2100 | 1.5 | 2.1 | 乙-2 | 平框 | 白灰色 | 有 | 防火锁 |  |  |  | 1 | 3.15 |  |  | 综合楼69车位 |
| 7 | 钢质防火门 （单开） | 1000*2100 | 1.0 | 2.1 | 乙-1 | 平框 | 白灰色 | 有 | 防火锁 |  |  | 1 |  | 2.1 |  |  | 73车位保卫科库房面对活叶在左边 |
| 8 | 钢质防火门 （单开） | 1000*2100 | 1.0 | 2.1 | 乙-1 | 平框 | 白灰色 | 有 | 防火锁 |  |  | 1 |  | 2.1 |  |  | 75车位面对活叶在左边 |
| 9 | 钢质防火门 （对开） | 1490*2100 | 1.49 | 2.1 | 甲-2 | 平框 | 白灰色 | 有 |  | 闭门器 |  |  | 1 | 3.129 |  |  | 伙食团楼下 |
| 10 | 钢质防火门 （对开） | 1470*2100 | 1.47 | 2.1 | 甲-2 | 平框 | 白灰色 | 有 | 防火锁 |  |  |  | 1 | 3.087 |  |  | 伙食团风机房 |
| 11 | 钢质防火门 （单开） | 1000*2100 | 1.0 | 2.1 | 乙-1 | 平框 | 白灰色 | 有 | 防火锁 |  |  | 1 |  | 2.1 |  |  | 女生宿舍面对活叶在左边 |
| 12 | 钢质防火门 （对开） | 1500*2100 | 1.5 | 2.1 | 乙-2 | 平框 | 白灰色 | 有 |  | 闭门器 |  |  | 1 | 3.15 |  |  | 一层食堂通道 |
| 13 | 钢质防火门 （对开） | 1490*2040 | 1.49 | 2.04 | 乙-2 | 平框 | 白灰色 | 有 |  | 闭门器 |  |  | 1 | 3.0396 |  |  | 综合楼2层电梯前室通道 |
| 14 | 钢质防火门 （对开） | 1500*2090 | 1.5 | 2.09 | 乙-2 | 平框 | 白灰色 | 有 |  | 闭门器 |  |  | 1 | 3.135 |  |  | 综合楼二层后楼梯 |
| 15 | 钢质防火门 （对开） | 1500*2090 | 1.5 | 2.09 | 乙-2 | 平框 | 白灰色 | 有 |  | 闭门器 |  |  | 1 | 3.135 |  |  | 综合楼四层后楼梯 |
| 16 | 钢质防火门 （对开） | 1770*2300 | 1.77 | 2.3 | 甲-2 | 平框 | 白灰色 | 有 |  |  |  |  | 1 | 4.071 | 带 |  | 第一住院部水泵房外通道（空3公分） |
| 17 | 钢质防火门 （对开） | 1770*2320 | 1.77 | 2.32 | 甲-2 | 平框 | 白灰色 | 有 | 防火锁 |  |  |  | 1 | 4.1064 |  |  | 第一住院部车库水泵房 |
| 18 | 钢质防火门 （对开） | 1770*2300 | 1.77 | 2.3 | 甲-2 | 平框 | 白灰色 | 有 | 防火锁 |  |  |  | 2 | 8.142 |  |  | 第一住院部车库2个水泵房 |
| 19 | 钢质防火门 （对开） | 1770*2350 | 1.77 | 2.35 | 乙-2 | 平框 | 白灰色 | 有 |  |  |  |  | 1 | 4.1595 | 带 |  | 第一住院部7号电梯通道 |
| 20 | 钢质防火门 （对开） | 1770*2350 | 1.77 | 2.35 | 乙-2 | 平框 | 白灰色 | 有 |  |  |  |  | 2 | 8.319 | 带 |  | 第一住院部2个急诊科一层通道 |
| 21 | 钢质防火门 （对开） | 1770*2340 | 1.77 | 2.34 | 乙-2 | 平框 | 白灰色 | 有 |  |  |  |  | 1 | 4.1418 | 带 | 带 | 第一住院部二层7号电梯通道 |
| 22 | 钢质防火门 （对开） | 1770*2350 | 1.77 | 2.35 | 乙-2 | 平框 | 白灰色 | 有 |  |  |  |  | 1 | 4.1595 | 带 | 带 | 第一住院部三层7号电梯通道 |
| 23 | 钢质防火门 （对开） | 1770*2380 | 1.77 | 2.38 | 乙-2 | 平框 | 白灰色 | 有 |  |  |  |  | 1 | 4.2126 | 带 | 带 | 第一住院部四层7号电梯通道 |
| 24 | 钢质防火门 （对开） | 1770*2380 | 1.77 | 2.38 | 乙-2 | 平框 | 白灰色 | 有 |  |  |  |  | 1 | 4.2126 | 带 | 带 | 第一住院部五层7号电梯通道 |
| 25 | 钢质防火门 （对开） | 1770*2400 | 1.77 | 2.40 | 甲-2 | 平框 | 白灰色 | 有 |  |  |  |  | 1 | 4.248 | 带 |  | 第一住院部10层中 |
| 26 | 钢质防火门 （对开） | 1770*2400 | 1.77 | 2.40 | 甲-2 | 平框 | 白灰色 | 有 |  |  |  |  | 1 | 4.248 | 带 |  | 第一住院部8层中 |
| 27 | 钢质防火门 （对开） | 1460*2400 | 1.46 | 2.40 | 甲-2 | 平框 | 白灰色 | 有 |  |  |  |  | 1 | 3.504 | 带 |  | 第一住院部8层A区 |
|  | 钢质防火门 （对开） | 1770*2400 | 1.77 | 2.40 | 乙-2 | 平框 | 白灰色 | 有 |  |  |  |  | 1 | 4.248 | 带 |  | 第一住院部7楼6号电梯 |
| 28 | 钢质防火门 （对开） | 1470*2400 | 1.47 | 2.4 | 乙-2 | 平框 | 白灰色 | 有 |  |  |  |  | 1 | 3.528 | 带 |  | 第一住院部6楼A区环形通道 |
| 29 | 钢质防火门 （对开） | 1760*2400 | 1.76 | 2.40 | 乙-2 | 平框 | 白灰色 | 有 |  |  |  |  | 1 | 4.224 | 带 |  | 第一住院部6层中梯步 |
| 30 | 钢质防火门 （对开） | 1790*2400 | 1.79 | 2.40 | 乙-2 | 平框 | 白灰色 | 有 |  |  |  |  | 1 | 4.296 | 带 |  | 6第一住院部号电中梯三层 |
| 31 | 钢质防火门 （对开） | 1770*2400 | 1.77 | 2.40 | 乙-2 | 平框 | 白灰色 | 有 |  |  |  |  | 1 | 4.248 | 带 |  | 第一住院部一层中大门 |

二、第一住院楼、第二住院楼、综合楼常闭式防火门更换成常开式防火门清单

| 序号 | 产名名称 | 数量 | 单位 | 区域位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海湾联动闭门器 | 162 | 个 | 第一住院楼负一层至十层增加108个输入输出模块、108个电子释放器；第二住院楼增加32个输入输出模块、32个电子释放器；综合楼增加22个电子释放器、22个输入输出模块 |
| 2 | 海湾输入输出模块 | 162 | 个 |  |
| 3 | 1.5两芯国标线 | 2000 | 米 |  |
| 4 | 辅材 | 若干 |  |  |